## Sheet1
Sensor | Voltage | Flow (Arduino, L/min) | Flow (actual, L/s) | Flow (actual, L/min)
2 | 3 | 0.36 | 0.018072 | 1.0843
2 | 4 | 1.29 | 0.029412 | 1.7647
2 | 5 | 2.09 | 0.041667 | 2.5
2 | 6 | 2.74 | 0.048387 | 2.9032
2 | 7 | 3.22 | 0.05597 | 3.3582
1 | 3 | 0.57 | 0.018072 | 1.0843
1 | 4 | 1.29 | 0.027778 | 1.6667
1 | 5 | 2.22 | 0.039474 | 2.3684
1 | 6 | 2.86 | 0.048733 | 2.924
1 | 7 | 3.31 | 0.055556 | 3.3333
0
0
0